Санкт

-

Петербургский

национальный

исследовательский

университет

информационных

технологий

,

механики

и

оптики

УЧЕБНЫЙ

ЦЕНТР

ОБЩЕЙ

ФИЗИКИ

ФТФ

Группа     Р3110      К работе допущен          Студент  Данилов Павел Юрьевич            Работа выполнена

Преподаватель  	 Коробков Максим Петрович

Отчет принят  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №3.07

Изучение свойств ферромагнетика

- Цель работы.

- Измерение зависимости магнитной индукции в ферромагнетике от напряженности магнитного поля 𝐵 = 𝐵(𝐻)

- Определение по предельной петле гистерезиса индукции насыщения, остаточной индукции и коэрцитивной силы

- Получение зависимости магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля 𝜇 = 𝜇(𝐻) и оценка максимального значения величины магнитной проницаемости

- Расчет мощности потерь энергии в ферромагнетике в процессе его перемагничивания

- Задачи, решаемые при выполнении работы.

- Вычислить коэрцитивную силу, остаточную индукцию и магнитную проницаемость в состоянии насыщения

- Вычислить мощность потерь энергии на перемагничивание ферромагнетика

- Построить графики зависимостей B(H), 𝜇(𝐻) и считать максимальное значение проницаемости

- Объект исследования.

Ферромагнетик

- Метод экспериментального исследования.

Многократное прямое измерение координат вершины петли гистерезиса

- Рабочие формулы и исходные данные.

Исходные данные:

N1=1665 вит.

N 2=970 вит.	
R1=68 Ом±10%

R2=470 кОм±10%

С1=0,47 мкФ±10%

S=0,64±0,05см2

l=7,8±0,01см

Формулы:

- μ=βμ0H - проницаемость

- H=N1lR1Kxx=αKxx - напряженность

- B=R2C1N2SKyy=βKyy – магнитная индукция

- χ=KxKyN1R2C1N2R1f – коэффициент кси

- P= χSпр – мощность потерь энергии

- Измерительные приборы.

| № п/п | Наименование | Тип прибора | Используемый диапазон | Погрешность прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осциллограф | Цифровой | - | 3% |

- Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

См приложение: таблицы 1, 2, 3; рисунок петли гистерезиса.

- Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

α=N1lR1=313,91

β=R2C1N2S=3,56

Hc=28,25Aм  - по формуле 2

HM=81,62 Aм  - по формуле 2

Br=0,18 Тл  - по формуле 3

BM=0,36 Тл  - по формуле 3

μM=3469,37Тлм  - по формуле 1

μmax=4543,58Тлм  - из измерений

χ= 0,0011Вт  - по формуле 4

Sпр=5,22 дел2-измерена подсчетом клеток

P=χ*Sпр= 0,0058 Вт – по формуле 5

- Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

ΔSпр=182*12*1100=0,91 дел2- при измерении погрешности считалось количество пограничных клеток петли; был использован коэффициент 1/2

ƐSпр=ΔSпрSпр=0,915,22=0,174=17,4%

Ɛp=ƐR22+ƐC12+-ƐR12+ƐSпр2=0,12+0,12+0,12+0,1742=0,245=24,5%

ΔP=Ɛp*P= 0,245*0,0058 = 0,0014 Вт

- Графики

- Окончательные результаты.

Средняя мощность, расходуемая источником на перемагничивание ферромагнетика:

P = 0,0058 (±) 0,0014 Вт. 		Ɛ=24,5%

Коэрцитивная сила(сост. насыщения) :

HM=81,62 Aм

Остаточная индукция(сост. насыщения) :

BM=0,36 Тл

Магнитная проницаемость(сост. насыщения):

μm=3469,37Тлм

Магнитная проницаемость(максимум):

μmax=4543,58Тлм

Напряженность, при которой достигается максимальная проницаемость:

Bμmax=0,24 Тл

- Выводы.

- График зависимости магнитной индукции от напряженности поля возрастает на промежутке измерения, то есть магнитная индукция прямо пропорциональна напряженности. При этом зависимость не является линейной.

- График зависимости проницаемости от напряженности показывает возрастание проницаемости до достижения точки максимума, а затем убывание в зависимости от напряженности. При этом в состоянии насыщения проницаемость минимальна.

- Полученная мощность имеет погрешность(24,5%), сильно превышающую стандартные значения. Это произошло из-за достаточно высоких(до 10%) погрешностей исходных величин, а также явной неточностью измерения площади петли гистерезиса подсчетом клеток с предварительной ее перерисовкой вручную.

- Приложение: